## Sheet1
宝来威智能（广东）有限公司 Boonlive Intelligent(Guangdong)Co.,Ltd 联系电话：400-837-7686 网址：www.blvrcu.com 深圳地址：深圳市龙岗区龙岗中心城荣超英隆大厦A810 惠州地址：广东省惠阳市惠阳区三和联东U谷惠阳生态科技园8栋
无界开关方案 全屋调光-精致助眠方案
序号 | 安装区域 | 设备名称 | 产品图片 | 品牌/产地 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一、宝镜精细化住中管理系统（提升酒店运营管理效率）
1 | 宝镜精细化 住中管理系统 提升酒店 运营管理效率 | [6 empty] | 住中小程序（客人端） 入住开锁,客房送物,吐槽评价,酒店咨询,换房服务 预约续住/清洁/退房/发票,客服聊天 管理端（小程序端） 退房清洁,房务管理,工程管理,客户留言,送物订单,任务/积分管理 BOSS端（小程序端） 异常预警,客户评价,任务管理与监督,酒店权限配置 酒店 (PC端) 绩效考核,流程管理,工单跟踪,客需服务,设备/能耗/房务管理 布草配置,客人点评,客诉管理,消息管理,报表统计,拍照存储 宝镜住中精细化管理系统-含后台系统
二、智慧客控系统主控部分
1 | 弱电箱 | 全屋调光助眠主机 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-C12 | 套 | 1 | 1875 | 1875 | (衣柜或检修口位置） 1.采用ARM主控，硬件TCP/IP芯片 2.9路16A继电器，12路调光输出，支持不同工作电压的负载设备，保险管内置可更换 3.6路数字输出接口，读门牌 4.6路数字输入接口，接取电，门磁，SOS人体感应等 5.2路RS-485总线兼容不同通读方式，兼容不同通讯方式的485协议，扩展其他外设 6. 内置音乐播放器功能，内存卡可以更换音乐 7. 1路喇叭输出接口 尺寸：310*150*10mm 电源：12V DC 2.5A
2 |  | 交流接触器 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-FB-C6 | 个 | 1 | 63 | 63 | 25A
3 |  | RCU机箱 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-IB-1 | 个 | 1 | 220 | 220 | 喷漆防锈金属机壳； 嵌入式墙面安装；含衬板、零线排、地线排、火线排；不含空开、接触器等电气设备。箱体尺寸：450*300*85mm；预留有接线端子
4 | 机箱 | 调光电源 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV--P-400W | 个 | 1 | 230 | 230 | 24V/16.5A (400W) ，配 C12 全屋调光主机
5 | 门框，门上 | 门磁 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-DC-2 | 个 | 1 | 16 | 16 | 开门启动欢迎模式，白天或夜间启动不同的场景模式（1）触点形式：常开型。（2）最大触点功率：10W （3）开关电压/电流：100VDC/0.3A;
6 | 天花上 | 喇叭 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-ISP1-85 | 个 | 1 | 95 | 95 | 定阻吸顶喇叭,功率5W， 开孔尺寸85mm ， 60台每箱
7 | 天花上 | 人体红外感应 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-IR-1603 | 个 | 1 | 83 | 83 | 无感取电，人体红外感应，人到洗手间，设定的灯自动亮起
8 | 天花上 | 红外转发 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-IR-1 | 个 | 1 | 158 | 158 | 红外转发 佛机供电空调用
三、物联网锁
1 | 物联锁 | 蓝牙 智能门锁 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-TG8005DS | 个 | 1 | 780 | 780 | 表面采用304不锈钢材料,表面黑色喷漆处理，衬板使用2.0厚，微电脑主板各重要零件使用进口原件,采用菲利蒲公司感应卡开锁.可与消费一卡通扩展
四、智慧客控系统开关部分
1 | 门牌 | 门牌 |  | BOONLIVE 中国深圳 | T1-P2 | 个 | 1 | 304 | 304 | 玻璃材质 电子门牌
2 | 两联体 进门口 | 插卡取电 |  | BOONLIVE 中国深圳 | T2-LP4-QD | 个 | 1 | 207 | 207 | 插卡取电
|  | 四位开关 |  | BOONLIVE 中国深圳 | T2-LP4-K4 | 个 | 1 | 188 | 188 | 廊灯，卫浴，清理，勿扰
3 | 床头左 | 无界面板 （桌面式设计） |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-T3无界 | 个 | 1 | 1080 | 1080 | 床头桌面式开关，去繁为简，放置床头柜上 ，操作方便，简单 ，温控器开关集于一体，高品质的选择
4 | 床头左/右 | 五孔+USB+TYPC |  | BOONLIVE 中国深圳 | T1-S8 | 个 | 2 | 130 | 260 | 五孔+USB+TYPC
五、智慧客控系统插座部分
1 | 五孔插座 | 五孔插座 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-K9S-S5 | 个 | 5 | 24 | 120 | 五孔插座 T1
2 | 电视后 | 电视插座 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-K9S S5+S5+S16 | 个 | 1 | 98 | 98 | 三连体
六、电动窗帘系统
1 | 窗户 | 窗帘电机 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-485&5X | 个 | 1 | 200 | 200 | 超静音窗帘电机
2 | 窗户 | 窗帘轨道 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV20D | 米 | 4 | 65 | 260 | 直轨.壁厚:1.2MM
设备含税价合计：（智能客控系统） | [8 empty] | 6237
七、语音助手
1 | AI语音 | 天猫精灵 |  | 阿里 | IN糖3PRO | 个 | 1 | 299 | 299 | 特价产品 AI语音，动态表情，旋钮调音量
设备含税价合计：（智能客控系统） | [9 empty] | 不含运费
价值解读： 1.采用弱电方案，弱电24V安全电压设计(灯具与开关面板全是弱电）。 2.全屋调光设计，无调光不智能，光对于一个空间的重要性，优如画龙点睛，让情景模式的切换，不再是单调的开关灯， 不同亮度营造出别样的氛围，为顾客提供人性化的智能服务及舒适的入住环境。 3.取电欢迎场景及拔卡语音温馨提示（请您带来随身物品） 4.按键服务信息语音二次确认 （碳达人节能，清理，退房等）减少误按给酒店带的损失。 桌面式，可视化操作设计,带振动的触感，更让住客有触感。 5.空调面板语音提示，减少顾客误操作，因空调模式工作带来的投诉。 6.整体弱电设计，集中管控，升级及售后维护便捷。 宝来威特的助眠智能系统， 系统自带背景音乐主机，无需增加额外成本。即可实现入门欢迎词定制，房间音乐播放。 当我们忙碌了一天的工作与会议，带着倦乏的身心走进客房，房间智能化设备开启欢迎模式，窗帘慢慢关闭， 灯光自动调节到柔和的模式，背景音乐缓缓响起，倦乏的身心就好放松下来。 当我们洗漱完毕后，助眠系统开启宝来威BOONLIVE 独有的轻柔助眠音乐， 只留下一盏微明的夜灯，在这种温柔的氛围下，帮助客人打造精致睡眠，伴您星辰入梦。（打开助眠系统后，可设置20分钟后启动睡眠模式）。 按键语音播报反馈音提示，拔卡语音提示等人机互动（例如：请带好随身物品，欢迎下次下榻本酒店），营造亲切温馨感！
酒店系统可实现： 1. 可在电脑端及手机端查看客房设备状态，分别控制客房灯光，窗帘，空调及通断电； 2. 排气扇定时设定控制，定时时间可配置； 3. 与PMS对接可实现防飞单的功能（具体功能由PMS实现并上报，乙方配合数据交互）； 4. 实时接收客房服务信息，如SOS，退房，清理等服务； 5. 客房维修故障登记，需人工登记； 6. 客房情景程序统一下发； 7. 可根据实际情况对空调季节变化进行及时调整； 8. 客房设备控制记录查询，让故障有据可查； 9. 可根据酒店需求分配软件管理权限； 10. 身份识别功能 ，可根据不同的身份实现不同的取电场景，并在后台登记（需插卡取电才实现此功能） 客房可实现功能： 1. 智能灯光 2. 智能窗帘 3. 智能电视 4. 智能空调 5. 智能情景 6. 智能语音交互 7. 智能快捷服务 8. 智能背景音乐，助眠音乐 （控制方式：智能开关面板 智能语音控制 手机微信控制 电视控制）
注： 以上报价为出厂含税价格
2.系统调试费为合同金额的8%，调试不含设备的安装，接线
3. 运输方式： 汽运物流，不含运费
4. 设备生产周期：合同签订后25-30个工作日