## Sheet1
宝来威智能（广东）有限公司 Boonlive Intelligent(Guangdong)Co.,Ltd 联系电话：400-837-7686 网址：www.blvrcu.com 深圳地址：深圳市龙岗区龙岗中心城荣超英隆大厦A810 惠州地址：广东省惠阳市惠阳区三和联东U谷惠阳生态科技园8栋
水悦派 可视系统 全屋调光-精致助眠方案
序号 | 安装区域 | 设备名称 | 产品图片 | 品牌/产地 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一、宝镜精细化住中管理系统（提升酒店运营管理效率）
1 | 宝镜精细化 住中管理系统 提升酒店 运营管理效率 | [6 empty] | 住中小程序（客人端） 入住开锁,客房送物,吐槽评价,酒店咨询,换房服务 预约续住/清洁/退房/发票,客服聊天 管理端（小程序端） 退房清洁,房务管理,工程管理,客户留言,送物订单,任务/积分管理 BOSS端（小程序端） 异常预警,客户评价,任务管理与监督,酒店权限配置 酒店 (PC端) 绩效考核,流程管理,工单跟踪,客需服务,设备/能耗/房务管理 布草配置,客人点评,客诉管理,消息管理,报表统计,拍照存储 宝镜住中精细化管理系统-含后台系统
二、智慧客控系统主控部分
1 | 弱电箱 | 全屋调光助眠主机 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-C12 | 套 | 1 | 1875 | 1875 | (衣柜或检修口位置） 1.采用ARM主控，硬件TCP/IP芯片 2.9路16A继电器，12路调光输出，支持不同工作电压的负载设备，保险管内置可更换 3.6路数字输出接口，读门牌 4.6路数字输入接口，接取电，门磁，SOS人体感应等 5.2路RS-485总线兼容不同通读方式，兼容不同通讯方式的485协议，扩展其他外设 6. 内置音乐播放器功能，内存卡可以更换音乐 7. 1路喇叭输出接口 尺寸：310*150*10mm 电源：12V DC 2.5A
2 |  | 交流接触器 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-FB-C6 | 个 | 1 | 63 | 63 | 25A
3 |  | RCU机箱 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-IB-1 | 个 | 1 | 220 | 220 | 喷漆防锈金属机壳； 嵌入式墙面安装；含衬板、零线排、地线排、火线排；不含空开、接触器等电气设备。箱体尺寸：450*300*85mm；预留有接线端子
4 | 机箱 | 调光电源 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV--P-400W | 个 | 1 | 230 | 230 | 24V/16.5A (400W) ，配 C12 全屋调光主机
5 | 门框，门上 | 门磁 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-DC-2 | 个 | 1 | 16 | 16 | 开门启动欢迎模式，白天或夜间启动不同的场景模式（1）触点形式：常开型。（2）最大触点功率：10W （3）开关电压/电流：100VDC/0.3A;
6 | 天花上 | 喇叭 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-ISP1-85 | 个 | 1 | 95 | 95 | 定阻吸顶喇叭,功率5W， 开孔尺寸85mm ， 60台每箱
7 | 天花上 | 人体红外感应 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-IR-1603 | 个 | 1 | 83 | 83 | 无感取电，人体红外感应，人到洗手间，设定的灯自动亮起
8 | 天花上 | 红外转发 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-IR-1 | 个 | 1 | 158 | 158 | 红外转发 佛机供电空调用
三、物联网锁
1 | 物联锁 | 蓝牙 智能门锁 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-TG8005DS | 个 | 1 | 780 | 780 | 表面采用304不锈钢材料,表面黑色喷漆处理，衬板使用2.0厚，微电脑主板各重要零件使用进口原件,采用菲利蒲公司感应卡开锁.可与消费一卡通扩展
四、智慧客控系统开关部分
1 | 特色门牌 | 特色门牌 |  | BOONLIVE 中国深圳 | T1-P3-C | 个 | 1 | 493 | 493 | 玻璃材质-电子门牌特色： 全铝边框 ，钢化玻璃，内置可视系统头
2 | 两联体 进门口 | 插卡取电 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-T1 | 个 | 1 | 207 | 207 | 智能插卡取电
|  | 六位开关 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-T1 | 个 | 1 | 190 | 190 | 廊灯、卫浴灯、一键投诉、 碳达人、清理、勿扰、排风
3 | 左床头 | 可视屏系统 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-T1 | 个 | 1 | 1250 | 1250 | 床头开关（如左图） 安装位置：靠卫床头 产品尺寸：110.8*229.8*10MM 极控PAD :4.3寸可视系统,主动查看门外情况, 与门铃联动,显示屏自动开启,知访客, 看得见， 才安全，打造安全十足的酒店。 极简设计，极致体验，集中控制，一目了然， 情景控制，空调控制，USB双充电
|  | 温控面板 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-T1 | 个 | 1
|  | 智能情景面板 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-T1 | 个 | 1
|  | 窗帘面板 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-T1 | 个 | 1
|  | 双USB充电插 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-T1 | 个 | 1
4 | 右床头 | 智能语音 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-T1 | 个 | 1 | 880 | 880 | 床头开关（如右图） 安装位置：靠窗床头 产品尺寸：110.8*229.8*10MM 产品特点: 极简设计: 自带语音, 助 眠音乐,USB双充 面板印字： （明亮模式 , 阅读模式 ,助眠森林, 助眠海浪, 助眠冥想, 睡眠模式）
|  | 六键智能面板 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-T1 | 个 | 1
|  | 双USB充电插 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-T1 | 个 | 1
五、智慧客控系统插座部分
1 | 五孔插座 | 五孔插座 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-VK-S5 | 个 | 5 | 69 | 345 | 五孔插座 T 1 86*86MM
2 | 插座 | 电视插座 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-VK S5+S5+S16 | 个 | 1 | 214 | 214 | 电视后三连体 86*86MM
六、电动窗帘系统
1 | 窗户 | 窗帘电机 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV-485&5X | 个 | 1 | 200 | 200 | 超静音窗帘电机
2 | 窗户 | 窗帘轨道 |  | BOONLIVE 中国深圳 | BLV20D | 米 | 4 | 65 | 260 | 直轨.壁厚:1.2MM
设备含税价合计：（智能客控系统） | [8 empty] | 7559 | 不含运费
价值解读： 1.采用弱电方案，弱电24V安全电压设计(灯具与开关面板全是弱电）。 2.全屋调光设计，无调光不智能，光对于一个空间的重要性，优如画龙点睛，让情景模式的切换，不再是单调的开关灯， 不同亮度营造出别样的氛围，为顾客提供人性化的智能服务及舒适的入住环境。 3.取电欢迎场景及拔卡语音温馨提示（请您带来随身物品） 4.按键服务信息语音二次确认 （碳达人节能，清理，退房等）减少误按给酒店带的损失。 5.空调面板语音提示，减少顾客误操作，因空调模式工作带来的投诉。 6.整体弱电设计，集中管控，升级及售后维护便捷。 7.访客可视，安全可靠，看得见，才安全，打造安全十足的酒店。 8.水悦派，极简设计，极致体验，集中控制，一目了然，全屋灯光控制，情景控制，空调控制，USB+TYPC充电 9.全铝边框，钢化玻璃，带振动的触感，更让住客有触感。 宝来威特的助眠智能系统， 系统自带背景音乐主机，无需增加额外成本。即可实现入门欢迎词定制，房间音乐播放。 当我们忙碌了一天的工作与会议，带着倦乏的身心走进客房，房间智能化设备开启欢迎模式，窗帘慢慢关闭， 灯光自动调节到柔和的模式，背景音乐缓缓响起，倦乏的身心就好放松下来。 当我们洗漱完毕后，助眠系统开启宝来威BOONLIVE 独有的轻柔助眠音乐， 只留下一盏微明的夜灯，在这种温柔的氛围下，帮助客人打造精致睡眠，伴您星辰入梦。（打开助眠系统后，可设置20分钟后启动睡眠模式）。 按键语音播报反馈音提示，拔卡语音提示等人机互动（例如：请带好随身物品，欢迎下次下榻本酒店），营造亲切温馨感
酒店系统可实现： 1. 可在电脑端及手机端查看客房设备状态，分别控制客房灯光，窗帘，空调及通断电； 2. 排气扇定时设定控制，定时时间可配置； 3. 与PMS对接可实现防飞单的功能（具体功能由PMS实现并上报，乙方配合数据交互）； 4. 实时接收客房服务信息，如SOS，退房，清理等服务； 5. 客房维修故障登记，需人工登记； 6. 客房情景程序统一下发； 7. 可根据实际情况对空调季节变化进行及时调整； 8. 客房设备控制记录查询，让故障有据可查； 9. 可根据酒店需求分配软件管理权限； 10. 身份识别功能 ，可根据不同的身份实现不同的取电场景，并在后台登记（需插卡取电才实现此功能） 客房可实现功能： 1. 智能灯光 2. 智能窗帘 3. 智能电视 4. 智能空调 5. 智能情景 6. 智能语音交互 7. 智能快捷服务 8. 智能背景音乐，助眠音乐 （控制方式：智能开关面板 智能语音控制 手机微信控制 电视控制）
注： 以上报价为出厂含税价格
2.系统调试费为合同金额的8%，调试不含设备的安装，接线
3. 运输方式： 汽运物流，不含运费
4. 设备生产周期：合同签订后25-30个工作日